ZBC-A全自动变比测试仪是采用现代高新技术研发的新一代智能化变压比测试仪器。全自动变比测试仪具有体积小、重量轻、操作简便、读数方便、稳定性好、准确度高、测量范围宽和测量过程自动化程度高等优点，可直接测量单相、三相变压器和互感器的组别、变压比值、变比误差值等。同时可自动打印，是电力部门理想的测试设备。

ZBC-A全自动变比测试仪​功能特点
      1、自动测量接线组别。
      2、自动进行组别变换，可直接测量单相、三相变压器和互感器的变压比。
      3、自动切换相序，量程。
      4、输入标准变比后，能自动算出相对误差。
      5、一次测量完成，自动切断试验电压。
      6、ZBC-A全自动变比测试仪测量结果自动保存，可存储20次历史测量数据，并可打印出测试数据。

ZBC-A全自动变比测试仪​技术参数
      1、变比测量范围：1～5000
      2、精度：0.2级   （1～5000 ）   
      3、组别：1～12点
      4、工作电源：AC220V ±10%，50Hz
      5、环境温度：－5℃～40℃    环境湿度：＜85%
      6、体积：420×320×220 mm

​

尊敬的客户：

感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有超高压耐压测试仪，互感器伏安特性综合测试仪，回路电阻测试仪，绝缘电阻测试仪等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!

​