CR3610接地线成组直流电阻测试仪的产品介绍

接地线直流电阻是变电站安装、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目，能有效发现接地线的选材、焊接、连接部位松动、缺股、断线等制造缺陷和运行后存在的隐患。

功能特点

HCR3610接地线成组直流电阻测试仪测试精度高，范围宽，操作简便，可实现接地线成组直流电阻的快速测量；输出电流大且电流可根据负载大小自动调整；

HCR3610接地线成组直流电阻测试仪具有完善的保护电路，可靠性强；

HCR3610接地线成组直流电阻测试仪具有自动放电和音响放电报警功能，放电指示清晰，减少误操作。

技术参数：

输出电流   50A、40A、30A

测量范围   50A： 200μΩ～200mΩ

40A： 250μΩ～250mΩ

30A： 300μΩ～300mΩ

分 辨 率   0.1μΩ

测量精度 ±(0.5%+2字)

外形尺寸   390mm×235mm×245mm

仪器重量   12kg

使用条件

环境温度   -10℃～50℃

环境湿度 ≤85%RH

工作电源 AC220V±10%

电源频率 50±1Hz

尊敬的客户：
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器生产厂家，耐电压测试仪，直流高压发生器，直流电阻测试仪，真空滤油机生产厂家等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!