高压开关动特性测试仪主要技术指标

高压开关机械特性测试仪基于高性能工业嵌入式平台，具有高速数据采集分析处理能力，能抵御强电磁场（500KV以上）干扰，同时具有多路高压开关动特性同时分析和测试精度高等特点。针对不同开关的不同测试要求，本仪器具有丰富完善的用户自定义功能。本仪器内置隔离型可调直流电源及开关操作命令模拟控制模块，试验时可通过内附直流电源直接控制开关分、合闸、重合闸操作，具有自动或手动进行动作电压试验功能。本仪器可进行各种类型的高压开关有关机械特性参数（时间、速度、同期、行程、弹跳、线圈电流等）测试与特性分析。

高压开关机械特性测试仪技术参数说明

1、使用环境

输入电源  220V±10%  50Hz±10%      大气压力   86～106kPa

温    度  -20～45℃                 湿    度   ≤80%RH

2、安全性能

绝缘电阻  ＞2MΩ

介电强度  电源对机壳工频1.5KV耐压1分钟，无闪络与飞弧。

3、基本参数

◆时    间： 量程 8000.0ms   分辨率  0.1ms    误差 ≤ 0.1％

◆速    度： 量程 20.00m/s   分辨率  0.01m/s  误差 ≤ 1％±0.01

◆线圈电流： 量程 30.00A     分辨率 0.01A        误差 ≤ 1％

◆线圈电阻： 量程 27.0KΩ    分辨率 0.1Ω        误差 ≤ 1％

◆输出电源：DC0～270V数字可调／20A  分辨率 1V    误差≤ 1％

◆尺寸重量：340mm(L)×240mm(W)×210mm(H)     10.3kg

尊敬的客户：
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻测试仪，超高压耐压测试仪，互感器测试仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!