- TKWH高压无线核相器产品技术指标

- 高压无线核相仪，应用于电力线路、变电所的相位校验和相序校验，具具备很强的抗干扰性，符合电磁兼容性（ EMC ）标准。本产品安全可靠、性能稳定、操作简便，是一种理想的核相仪器。

- TKWH高压无线核相仪安全事项

- 1、现场测试时，操作人员按《电力安全工作规程》的有关要求进行操作。

- 2、本仪器配备的绝缘杆造用的电压等级为 ≤ 220KV 。

- 设备清单

- ①铝合金包装箱一个    ②校验插头线

- ③E23A/12V电池两节    ④说明书一本

- 技术指标：

- ①准确度：自校误差≤ 2°，现场测试：同相误差≤10°，不同相误差≤15°

- ②采样速率3次/秒

- ③主机电源为9V±2V

- ④X和Y采集器电源电压为12V ±1.5V

- ⑤主机工作电流≤7mA

- ⑥X和Y采集器工作电流≤4mA

- ⑦主机和 X、Y采集器的视距传输距离为X、Y≤100m

- ⑧工作环境: -20℃┉ +60℃ 湿度：≤95%RH

- ⑨储存环境：-40℃┉ +55℃ 湿度：≤95%RH

- ⑩本产品所测电压交流等级为 0.38KV┉220KV

- 尊敬的客户：
尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻测试仪，超高压耐压测试仪，互感器测试仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!