讲解大电流发生器产品调试方法

大电流发生器采用可移动式结构，电流输出大小可任意调节，适用于各种开关、断路器、电流继电器动作试验、板式电流表、钳形表、电流互感器校验，还可以根据用户要求定做不同规格的电流输出，单、三相电流输出均可。

大电流发生器是根据电力部门和工矿企业在电气设备试验如：各种开关，电流互感器和其它电器设备作电流负载试验及温升试验而专门设计制造的设备。本系列产品视产品体积、重量采用分体/一体式结构，具有输出电流无极调整，电流上升平衡、负荷变化范围大、工作可靠、操作简便、安全等特点。大电流发生器是工矿企业进行升流或温升试验较理想的设备。

大电流发生器的调试方法：

1,按照调试要求,将升流器及被试品接好,并接好电源。

2,根据被试品所需电流的大小选择好电流转换开关的位置,由于电流互感器不允许开路,所以电流转换开关只能拨到“大”或“小”的位置，不能将其置于中间位置。

3,合上电源,绿灯亮（如果绿灯不亮,应将调压器旋钮反时针调至零,直到绿灯亮）,按下启动按钮,绿灯灭红灯亮,顺时针旋转调压器手柄,将电流升到所需值即可。

4,反时针将调压器手柄调至零位,按下停止按钮,红灯灭绿灯亮,试验结束。

大电流发生器是电力、电气行业在调试中需要大电流场所的必需设备，应用于发电厂、变配电站、电器制造厂及科研院所等部门，属于短时或断续工作制，具有体积小、重量轻、使用维修方便等。有关开关温升要求而设计的。大电流发生器研制成功，填补了一项*，有效解决了长期困扰各种开关温升三相电流难以平衡的问题。大电流发生器具有接线简单，三相电流平衡快，有很高的性价比。可广泛用于高、低压开关、隔离器及组合电器。

随着新技术和新材料不断出现，广泛征集新老客户的意见和要求，自动控制部分采用微处理器、数字化、智能化（自动控制与手动操作灵活方便）相结合，大电流发生器测量精度高、功能强大、可靠性强，电气控制操作便捷，深受广大用户欢迎。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻测试仪，超高压耐压测试仪，互感器测试仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!谢谢!!