PC9A直流电阻测试仪产品技术指标

PC9A直流电阻测试仪适用于测量金属导体、导线及其它的接触点电阻、电动机、变压器绕线电阻等，外表美观、操作方便，是理想的测量仪器。

PC9A主要用于测量其范围内的直流电阻，适用于测量金属导体、导线及其它的接触点电阻、电动机、变压器绕线电阻等。本品测量精度高、性能稳定、显示清晰、测量范围宽、抗*力强、外表美观、操作方便，是理想的测量仪器。

PC9A直流数字电阻测试仪主要技术性能

测量范围：10µΩ—1.999kΩ

准确度：0.1%

量程：20mΩ、200mΩ、2Ω、20Ω、200Ω、2kΩ

直流电阻测试仪特点：量程自动切换；具对带大电感的电阻产品（如大型电力变压器）快速测量功能；交直流两用（6节1号干电池或交流220V）；3½位LED显示。

外形尺寸：240×285×105 mm

重量：约1.8kg

附：SB2231直流数字电阻测量仪技术指标

SB2231直流数字电阻测量仪测量范围： 100µΩ～1.9999ΜΩ 准确度： 0.05%，性能稳定、显示清晰、测量范围宽、抗*力强。外表美观、操作方便，是理想的测量仪器。

SB2231直流数字电阻测量仪主要技术性能:
1.测量范围:1μΩ~1.9999kΩ（30）
100μΩ~1.9999MΩ（31）
2.准确度:0.05%
3.外型尺寸:240×285×105（mm）
4.质量:约3kg

SB2231直流数字电阻测量仪各量程及特点

| SB2230 量程 | 20mΩ、 200mΩ、 2Ω、 20Ω、 200Ω、 2kΩ |
| --- | --- |
| 特点 | 1.能替代QJ19、QJ44等电桥，可用作1μV~2V的直流电压测量； 2.具有1mA、10mA、100mA、1A四档恒流源输出功能； 3.交流供电； 4.41/2位LED显示。 |

| SB2231 量程 | 2Ω、 20Ω、 200Ω、 2kΩ、 20kΩ、 200kΩ、 2MΩ |
| --- | --- |
| 特点 | 1.能替代QJ23、QJ23a等电桥，可用作10μV~2V的直流电压测量； 2.具有1μA、100μA、10mA、100mA四档恒流源输出功能； 3.交流供电； 4.41/2位LED显示。 |

用途SB2231（数显电桥）主要用于测量其范围内的直流电阻，适用于测量金属导体、导线以及其它的接触点电阻、电动机、变压器绕线电阻等。数字电阻测量仪测量精度高、性能稳定、显示清晰、测量范围宽、抗*力强。外表美观、操作方便，是理想的测量仪器。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻检测仪，超高压耐压检测仪，互感器检测仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！