UJ33A精密携带式直流电位差计性能特点

一、用途

UJ33a为测量精度0.05%的直流携带式电位差计。可在实 验室、车间及现场测量直流电压，亦可经换算后测量直流电阻、电流、功率及温度等。

本电位差计能检定工业和标准热电偶，能检定电子电位差计、测温毫伏计、数字温度计、数字毫伏计及一般电压表，亦可作为直流电压信号发生器使用。

本电位差计有内附电子指零仪、标准电池，装入工作干电池便可进行测量。避免了采用市电带来的工业干扰，使测量更加稳定、准确。

本电位差计内附标准电池为我厂制造的BC5/3型不饱和标准电池，温度系数小，不必对它进行温度补偿，测试方便。

二、主要技术指标

1 、 仪器使用条件；

a、温度参考值；20±2℃

b、温度标称使用范围；5~35℃

c、湿度参考值；40％~60％

d、湿度标称使用范围；25％～80％

2 、 各主要指标见表1：

3 、 外壳对线路绝缘电阻RJ>100MΩ/500V。

注；校对“标准”时工作电流相对变化0.05%时，检流计指针偏转大于一格。

4、 外壳对线路能承受频率为50HZ，正弦波交流电压500V，历时一分钟作用而不击穿。

5、  仪器工作电流3mA，工作电压7.5V（由五节1.5V 1号干电池串联供电），它的供电部分是通过精密基准源MC1403输出，该元件为美国莫托洛拉公司产品，电压稳定性优于50PPm， 温度系数优于30PPm/℃，当工作电压从9V~4.5V之间变化时，其输出电压恒定为2.5V。

6、外形尺寸；320mm×260mm×160mm

7、  重量；<5kg

- 尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻检测仪，超高压耐压检测仪，互感器检测仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！