FRC-400KV高压测量仪产品技术特征

数字高压表、高压表、高压数字表、分压器、阻容分压器、静电电压表、高压分压器、交直流分压器、交直流高压表、交直流高压分压器、交流分压器、直流分压器、交直流高压测试装置、阻容式交直流分压器、交直流阻容分压器、交直流数字分压器、千伏电压表、千伏表、FRC型交直二用分压器

FRC-400KV交直流分压器采用平衡式等电位屏蔽结构，在*密封的绝缘筒内部采用优质电子元件，而使整个装置具有测试准确、线性好、性能稳定、结构合理、易于携带、操作简单、显示直观等特点，因此它是现场测量的理想仪表。

1、精度高

AC:1.0% DC:0.5% ；

是高压静电电压表的更新换代产品；

2、FRC-400KV交直流分压器安全可靠

本装置是由高压测量部分和低压显示仪表构成。工作时高压部分和低压仪表分开，工作安全可靠；

3、读数方便

本装置由高压分压器上端均压罩为高压端，可直接接入被测高压，下端有接地端，供接地使用，用电缆连接高压分压器和低压显示仪表，并选择相应的电压和量限即可开始测 量，读数即为kV数；

4、FRC-400KV交直流分压器携带方便

本装置便携式结构，整机用铝合金包装箱作机壳，使用、携带十分方便。

电压等级：AC（DC）：50、100、150、200、300 、400 、500（kV）

分 压 比：1000：1

精 度：AC 1% DC 0.5%

FRC-400KV交直流分压器温度系数：0.02%/℃

交直流分压器使用注意事项

1．本设备使用时周围不得有任何杂物，以免影响测量精度。

2．严格注意保持操作距离，确保操作安

3．检查各部位联接可靠，特别是地线的牢固联接。

4．测量完毕后直至仪表测量显示为零方可进入现场。

5．严禁超压使用，并注意表面的清洁，不使用时应放在阴凉干燥处。　分压器是现场测量用的仪器仪表，既可测量直流高压的平均值，又可测量交流高压的有效值，整个设备由分压器和测量仪表两部分组成。分压器采用平衡式等电位屏蔽结构，其内部采用优质电子元件，并且安装在盛满变压器油的绝缘筒中，从而使整个装置具有测试准确、线性好、性能稳定、结构合理、易于携带、操作简单、显示直观等特点，因此它是现场测量的理想仪表。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻检测仪，超高压耐压检测仪，互感器检测仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！