- SZKS-2000型闭口闪点全自动测定仪技术参数

- SZKS-2000型闭口闪点自动测定仪，是集中外最新科研开发出的产品。食品采用微计算机技术，大屏幕LCD液晶显示。食品按标准方法升温、自动升降、自动通气、自动点火、自动显示、自动锁定闪点值、自动打印结果。测试完毕后能自动冷却，实现了工作过程全自动化。具有测量准确，重复性好、性能稳定，操作简单等优点。广泛应用于电力、石油、化工、商检、科研等部门。符合 ISO-2719,GB261-83标准

- 技术参数

- 1、显示：大屏幕液晶显示

- 2、测量范围：40℃-375℃

- 3、准确度：≥104℃

- 4、重复性：闪点≤150℃  误差：正负1℃

- 闪点≥150℃  误差：正负3℃

- 5、电源：220V  50HZ

- 6、功率：100VA

- 7、使用温度：10℃-35℃    使用温度：≤85℃

- 8、气源：液化气

- 9、点火方式：自动点火

- 重量：15KG

- 开口闪点自动测定仪是根据GB3536-08，GB267-88的标准方法设计制造。仪器采用先进的C8051系列的高速高性能微控制器，主机系统采用SMT表面贴装工艺，系统工作稳定可靠。采用大屏幕彩色液晶触摸屏显示器。中文菜单操作界面，使操作更加简单直观。采用汉字热敏式打印机，具有打印清晰、速度快、噪音低等优点。

- 该仪器为测试自动升降、自动划扫，自动点火方式。工作过程自动化，仪器不需人为干预就可以连续测量并记录样品的闪点值，自动化程度高，国内生产，是用户换代产品。

- 该仪器是石油、化工、电力、商检、科研等部门进行闪点测试的理想仪器。

- 技术参数

- 测定范围：40℃～400℃

- 温度检测：铂电阻

- 准 确 度：±1℃

- 重 复 性：±3℃（≤150℃），±5℃(＞150℃)

- 自检功能：测探头，电点火，冷风机、打印机，加热炉。

- 点火方式：电点火；

- 冷却方式：风冷

- 功    率：≤700W

- 环境温度：5℃～40℃

- 环境湿度：≤90％

- 使用电源：AC220±10％V

- 频　　率：50±5％HZ

- 外形尺寸：主机：430×400×260（mm）；

- 仪器重量：主机：24kg；

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻检测仪，超高压耐压检测仪，互感器检测仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！